## Associa
DESCRIÇÃO | UNIDADE | REDE | SUBREDE
Bomba Hidráulica de Recalque - WDM Pumps - Monoestágio - HE 1.5 15 1,5CV | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Hidrômetro individual - 7 m³/h - 1" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 1" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Registro de gaveta bruto ABNT - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Registro esfera VS compacto soldável PVC - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Valvula de retenção vertical - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água - 32 mm - 1" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 50 mm- 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 32 mm - 1" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 50 mm - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Curva 90 soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Luva de correr p/ tubo - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Torneira de bóia - 3/4" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Torneira de bóia elétrica de nível - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm | M | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Tubos - 50 mm | M | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - União soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC rígido soldável - União soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
PVC soldável azul c/ bucha latão - Luva sold c/ bucha latão - 32 mm x 1" | UN | HIDRÁULICO | ALIMENTAÇÃO
Metais - Bucha de redução - 1" x 3/8" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Filtro em Y - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Manômetro - 3/8" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 1.1/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Registro de gaveta bruto ABNT - 3/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 1.1/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Metais - Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC Acessórios - Engate flexível cobre cromado com canopla - 1/2 - 30cm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC Acessórios - Engate flexível plástico - 1/2 - 30cm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 75 mm - 2.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 25 mm - 3/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 40 mm - 1.1/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 50 mm - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 75 mm - 2.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. curta - 32 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. curta - 50 mm - 40 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. longa - 50 mm - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. longa - 75 mm - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Curva 90 soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 45 soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 40 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 75 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva de correr p/ tubo - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva de redução soldável - 32 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva de redução soldável - 40 mm - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Luva soldável - 75 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tubos - 25 mm | M | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm | M | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tubos - 40 mm | M | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tubos - 50 mm | M | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tubos - 75 mm | M | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 40 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 75 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 40 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 40 mm - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 50 mm - 25 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 50 mm - 32 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 75 mm - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - União soldável - 40 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - União soldável - 50 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC rígido soldável - União soldável - 75 mm | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC soldável azul c/ bucha latão - Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25 mm - 3/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC soldável azul c/ bucha latão - Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão - 25 mm- 1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC soldável azul c/ bucha latão - Luva sold c/ bucha latão - 32 mm x 1" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC soldável azul c/ bucha latão - Tê red.90 sold c/ bucha latão B central - 25 mm -1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
PVC soldável azul c/ bucha latão - Tê sold c/ bucha latão bolsa central - 25 mm- 3/4" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Pressurizador - Pressurizador - Press 200E | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Válvula Redutora de Pressão - Pré-Regulável com manômetro - 1.1/2" | UN | HIDRÁULICO | ÁGUA FRIA
Aparelho - Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4" | UN | IRRIGAÇÃO
Bomba Hidráulica de Recalque - WDM Pumps - Monoestágio - HE 1.5 20 2CV | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Filtro em Y - 1" | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Niple Duplo de latão - 1" | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Registro esfera VS compacto soldável PVC - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Registro esfera VS compacto soldável PVC - 50 mm | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 1" | UN | IRRIGAÇÃO
Metais - Válvula de sucção - 1" | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 32 mm - 1" | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. curta - 32 mm - 25 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Bucha de redução sold. longa - 50 mm - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Curva 90 soldável - 25 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Curva 90 soldável - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Curva 90 soldável - 50 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Joelho 45 soldável - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Joelho 90º soldável - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Luva de redução soldável - 32 mm - 25 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Luva soldável - 50 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tubos - 25 mm | M | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm | M | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tubos - 50 mm | M | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tê 90 soldável - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - Tê de redução 90 soldável - 75 mm - 50 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC rígido soldável - União soldável - 32 mm | UN | IRRIGAÇÃO
PVC soldável azul c/ bucha latão - Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25 mm - 3/4" | UN | IRRIGAÇÃO
PVC soldável azul c/ bucha latão - Luva sold c/ bucha latão - 32 mm x 1" | UN | IRRIGAÇÃO
Cobre - Bucha de redução ponta-bolsa - 28 mm x 15 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Conector bolsa - ponta - 28 mm x 1" | UN | GÁS GLP
Cobre - Cotovelo bolsa - bolsa - 15 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Cotovelo bolsa - bolsa - 28 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Cotovelo bolsa x bolsa c/ rosca interna - 15 mm x 1/2" | UN | GÁS GLP
Cobre - Luva bolsa - bolsa - 28 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Tubos de cobre - 15 mm | M | GÁS GLP
Cobre - Tubos de cobre - 28 mm | M | GÁS GLP
Cobre - Tê bolsa x bolsa x bolsa - 15 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Tê bolsa x bolsa x bolsa - 28 mm | UN | GÁS GLP
Cobre - Tê c/ redução central - 28 mm x 15 mm x 28 mm | UN | GÁS GLP
Gás - Cilindro de gás - P-45 | UN | GÁS GLP
Gás - Registro rápido - 1/2" x terminal Ø 11,80mm (para mangueira 3/8) | UN | GÁS GLP
Gás - Regulador de alta pressão GLP - Modelo a especificar | UN | GÁS GLP
Gás - Regulador de baixa pressão GLP - Modelo a especificar | UN | GÁS GLP
Metais - Válvula de Esfera - 1" | UN | GÁS GLP
Caixas de Passagem - Caixa de areia pluvial sem grelha - CA- 60x60cm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
Calha metálica - Calha retangular - 200 mm x 100 mm | M | ÁGUAS PLUVIAIS
Calha metálica - Calha retangular - 200 mm x 100 mm - D50 | M | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Acessórios - Ralo abacaxi - 100mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Acessórios - Ralo abacaxi - 150mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 45 curta - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 45 longa - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 45 longa - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 90 curta - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 90 longa - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Curva 90 longa - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Joelho 45 - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Joelho 45 - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Joelho 90 - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Joelho 90 - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Junção simples - 100 mm- 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Junção simples - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Junção simples - 150 mm - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Luva de correr - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Luva simples - 100 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Luva simples - 150 mm | UN | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4" | M | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm - 6" | M | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 200 mm - 8" | M | ÁGUAS PLUVIAIS
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 250 mm - 10" | M | ÁGUAS PLUVIAIS
Caixas de Passagem - Caixa de inspeção esgoto simples - CE- 60x60 cm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
Caixas de Passagem - Caixa de inspeção esgoto simples - CE- 80 x 80 cm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Caixa sifonada - 150x150x50 | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Caixa sifonada - 150x150x50R | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 1.1/2" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 2" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Sifão flexível c/ Adaptador - 1.1/4" - 2" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Sifão flexível p/ Mictório - 1.1/4"- 2" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Sifão p/ pia - 1" x 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Válvula p/ lavatório e tanque - 1" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Válvula p/ pia - 1" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Acessórios - Válvula p/ tanque - 40 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Curva 90 curta - 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Curva 90 curta - 40 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Curva 90 curta - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Curva 90 longa - 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 150 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 40 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 75 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 90 - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário - 40 mm - 1.1/2" | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Junção simples - 100 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Junção simples - 100 mm - 75 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Junção simples - 100 mm- 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Junção simples - 50 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Junção simples - 75 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Luva - 40 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Luva simples - 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Luva simples - 150 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Luva simples - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Luva simples - 75 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Redução excêntrica - 100 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Redução excêntrica - 100 mm - 75 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Redução excêntrica - 150 mm - 100 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4" | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm - 6" | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 200 mm | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 40 mm | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2" | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - 3" | M | SANITÁRIO | ESGOTO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Joelho 45 - 75 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Joelho 90 - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Joelho 90 - 75 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Junção simples - 50 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Junção simples - 75 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Junção simples - 75 mm 75 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Luva simples - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Luva simples - 75 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2" | M | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - 3" | M | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Tê sanitário - 100 mm - 75 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Tê sanitário - 50 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
PVC Esgoto - Tê sanitário - 75 mm - 50 mm | UN | SANITÁRIO | VENTILAÇÃO
Aço carbono - Redução concêntricas - 1"-3/4" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Bomba Hidráulica - Incêndio - WDM Pumps Brasil - HE 1.5 F I - 12,5 CV - R208 | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Bomba Jockey - Bomba schneider - BT4-05 79mm - 3/4CV | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Adapt. p/ cx. d´água metálica 200 mm - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Bucha de redução - 1" x 1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Bucha de redução - 2.1/2" x 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Cotovelo 45 - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Cotovelo 90 - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Cotovelo 90 - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Curva macho - fêmea - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Luva - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Luva macho - fêmea - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Luva macho - fêmea - 3/4" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Niple duplo - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Niple duplo - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Tubo de aço galvanizado - 25 mm - 1" | M | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Tubo de aço galvanizado - 65 mm - 2.1/2" | M | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Tê - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Tê - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - Tê de redução - 2.1/2" x 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Ferro maleável classe 10 - União ass. de ferro conico macho-fêmea - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Incêndio - Caixa para abrigo de mangueiras - 90 x 60 x 17 cm | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente hidrante de PVC 15x15cm | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Manômetro - 3/4" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Pressostato - 3/4" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Vaso de Expansão - Vaso de Expansão 25L | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Válvula de Esfera - 3/4" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Válvula de retenção vertical - 1" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Metais - Válvula de retenção vertical - 2.1/2" | UN | INCÊNDIO | HIDRANTES
Incêndio - Alarme de incêndio - Acionador de bomba convencional com botão liga/desliga | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Alarme de incêndio - Acionador manual de alarme de incêndio c/ sirene endereçável | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Alarme de incêndio - Avisador Sonoro | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Alarme de incêndio - Central de Alarme e Detecção | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Alarme de incêndio - Painel Repertidor de Alarme e Detecção | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Extintor Portátil - Extintor Portátil PQS 6kg ABC (4A/40B/C) | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Extintor de Carreta - Extintor de Carreta MEC 50L AB (6A/40B) | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Extintor de Carreta - Extintor de Carreta PQS 20kg BC (80B/C) | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Iluminação de emergência - Autônoma 30 LED's 100 lúmens | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Iluminação de emergência - Autônoma LED 2 faróis 1200 lúmens | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente alarme de incêndio de PVC 15x20cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente bomba de incêndio de PVC 15x20cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente central de alarme de detecção de PVC 24 x 12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente em caso de incêndio não use o elevador de PVC 24 x 12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente rota de fuga pela escada à esquerda seta para baixo de PVC 24 x 12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente rota de fuga seta para cima de PVC 24x12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente saída de PVC 24x12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente saída seta para direita de PVC 24x12cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO
Incêndio - Sinalização de emergência - Placa fotoluminescente sirene de PVC 20x20cm | UN | INCÊNDIO | PREVENTIVO

## Descricao
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE
102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN
104997 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M
94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
89552 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89981 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
COMP 2157 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO,1" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 105230) | UN
COMP 2156 | PRÓPRIO | Filtro em Y - 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SETOP 07/2026) | UN
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
COMPOSIÇÃO 836 | PRÓPRIO | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 94693) | UN
104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103997 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89612 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
COMPOSIÇÃO 109 | PRÓPRIO | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 077390 - 03/2023) | UN
COMP 2159 | PRÓPRIO | REGULADOR DE PRESSÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 ( COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 107316) | UN
COMP 304 | PRÓPRIO | TORNEIRA PARA JARDIM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE - 06/2022) | UN
COMP 1979 | PRÓPRIO | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 2 CV OU 2 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 102111) | UN
COMPOSIÇÃO 539 | PRÓPRIO | Filtro em Y - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
COMP 1981 | PRÓPRIO | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92657) | UN
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
COMP 1982 | PRÓPRIO | VÁLVULA DE SUCÇÃO - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SEDOP 180456 02/2025) | UN
104050 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN
103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
105228 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
105142 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN
COMP 1974 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103864 05/25) | UN
COMP 1975 | PRÓPRIO | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA:SINAPI 103863) | UN
103805 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
103812 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
103807 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
103826 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
103802 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M
97336 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M
103832 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
103834 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN
COMP 1978 | PRÓPRIO | TE COM REDUÇÃO DE COBRE 28MM X 15MM X 28MM INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92642 - 04/2023) | UN
Comp 2009 | PRÓPRIO | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA: CPOS/CDHU (45.20.020) 01/2026) | UN
103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M
COMP 1662 | PRÓPRIO | INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM CALHAS E LAJE IMPERMEABILIZADA 100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | UN
COMP 1663 | PRÓPRIO | INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM CALHA E LAJE IMPERMEABILIZADA 150MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | UN
COMP 1986 | PRÓPRIO | CURVA 45 GRAUS, PVC, CURTA, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95695) | UN
COMP 2100 | PRÓPRIO | CURVA 45 GRAUS, PVC, LONGA, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95695) | UN
COMP 1987 | PRÓPRIO | CURVA 45 GRAUS, PVC, CURTA, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95695) | UN
95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
COMP 1985 | PRÓPRIO | CURVA 90 GRAUS, PVC, LONGA, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95695) | UN
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M
COMP 678 | PRÓPRIO | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 89580 - 06/24) | M
COMP 679 | PRÓPRIO | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 89580 - 06/24) | M
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
COTAÇÃO 2001 | COTAÇÃO | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA EMPREENDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM ATÉ 700 FUNCIONÁRIOS, COM FRETE INCLUSO | UN
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
COMP 46 | PRÓPRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89861 - 04/2023) | UN
COMP 47 | PRÓPRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89797 - 04/2023) | UN
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
COMP 305 | PRÓPRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89861 - 04/2023) | UN
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN
Comp 106 | PRÓPRIO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89549 - 04/2023) | UN
COMP 100 | PRÓPRIO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89557 - 04/2023) | UN
Comp 1025 | PRÓPRIO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89557 - 04/2023) | UN
COMP 101 | PRÓPRIO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89549 - 04/2023) | UN
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
COMP 305 | PRÓPRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89861 - 04/2023) | UN
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
COMP 101 | PRÓPRIO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89549 - 04/2023) | UN
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M
104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN
COMP 49 | PRÓPRIO | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 104354 - 04/2023) | UN
COMP 2007 | PRÓPRIO | REDUCAO CONCENTRICA ACO CARBONO DN 1 x 3/4"" - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 055106-02/2026) | UN
COMP 1852 | PRÓPRIO | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 12,5 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 102122 - 03/2023) | UN
COMP 1440 | PRÓPRIO | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 102118) | UN
94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN
92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
COMP 1189 | PRÓPRIO | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020-(COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92935) | UN
92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92382 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92370 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
COMP 1190 | PRÓPRIO | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92370) | UN
92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M
92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
COMP 1233 | PRÓPRIO | TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2 1/2" X 1" INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE E SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92642 - 04/2023) | UN
92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
Comp 1452 | PRÓPRIO | ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO, 90X60CM, PORTA COM VISOR "INCÊNDIO", INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, 1 1/2X13MM, REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, CHAVE STORZ E MANGUEIRA 30M, TIPO 1, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 72283 - 09/2019) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN
COMP 89 | PRÓPRIO | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC (055700) 07/2023) | UN
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
COMP 908 | PRÓPRIO | Tanque de pressão capacidade 25 lt (p/incendio) (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: ORSE 13313) | UN
95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
COMP 1675 | PRÓPRIO | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN
COMP 1674 | PRÓPRIO | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN
COMP 93 | PRÓPRIO | SIRENE AUDIO-VISUAL 12 A 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055530 - 03/2025) | UN
COMP 51 | PRÓPRIO | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UN
COMP 51 | PRÓPRIO | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UN
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN
COMP 2010 | PRÓPRIO | EXTINTOR DE INCÊNDIO CARRETA COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA DE 50 L, CLASSE AB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 101911) | UN
COMP 2150 | PRÓPRIO | EXTINTOR DE INCÊNDIO CARRETA COM CARGA DE PQS DE 20KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 52 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN
COMP 94 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN